## ORÇAMENTO
ART. | DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS | QUANTIDADES |  | PREÇOS UNITÁRIOS | PREÇOS GLOBAIS
1 | TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1.1 | ESTALEIRO
1.1.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO MONTAGEM DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, ARMAZÉM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO, MANUTENÇÃO E POSTERIOR DESMONTAGEM DO MESMO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. | VG | 1 | 4500 | 4500
1.1.2 | EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO. | VG | 1 | 500 | 500
1.1.3 | DEMOLIÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS EXISTENTES, MUROS, BALNEÁRIOS E INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS INCOMPACTIVEIS COM O PROJECTO DE ARQUITECTURA E REMOÇÃO DOS MESMOS A VAZADOURO. | UN | 1 | 6000 | 6000
| TOTAL ART. 1 |  |  |  | 11000
2 | CAMPO DE FUTEBOL
2.1 | MOVIMENTOS DE TERRAS
2.1.1 | MOVIMENTOS DE TERRAS COM MEIOS MECÂNICOS APROPRIADOS, EM TERRENO DE QUALQUER NATUREZA, PARA A FORMAÇÃO DE PLATAFORMA DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPO, ÁREAS ENVOLVENTES, CARGA, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO EM VAZADOURO DOS MATERIAIS PROVENIENTES DA ESCAVAÇÃO.
2.1.1.1 | ESCAVAÇÃO | M3 | 12058 | 1.5 | 18087
2.1.1.2 | ATERRO | M3 | 23340 | 3 | 70020
2.1.2 | ESCAVAÇÃO E ABERTURA DE CAIXA, EFECTUADA POR VIA MECÂNICA COM UMA PROFUNDIDADE MÉDIA DE 15 CM, INCLUINDO PERFILAÇÃO, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS SOBRANTES A VAZADOURO. | M3 | 2041 | 1.45 | 2959.45
2.1.3 | CORRECÇÃO, MODELAÇÃO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO, ATÉ ALCANÇAR AS COTAS ALTIMÉTRICAS NECESSÁRIAS (CONFORME PLANTA DE IMPLANTAÇÃO) E AS RESPECTIVAS PENDENTES. | M2 | 14298 | 0.5 | 7149
| TOTAL ART. 2.1 |  |  |  | 98215.45
2.2 | INFRAESTRUTURAS
2.2.1 | ESCAVAÇÃO PARA ABERTURA DE FUNDAÇÃO DE CALEIRA, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | M3 | 140 | 7.5 | 1050
2.2.2 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CALEIRA EM BETÃO B25, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS NECESSÁRIOS. | M3 | 82 | 9 | 738
2.2.3 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBAGEM DE P.V.C. COM DIÂMETRO DE 300 MM, COM LIGAÇÃO DA MESMA Á CAIXA DE VISITA. INCLUI PARTE PROPORCIONAL DE COTOVELOS, DERIVAÇÕES, PEÇAS ESPECIAIS, ABERTURA DE VALA, ALMOFADA EM AREIA, FECHO DE VALA DE FORMA A PROMOVER O BOM FUNCIONAMENTO E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | ML | 190 | 25.5 | 4845
2.2.4 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBAGEM DE P.V.C. COM DIÂMETRO DE 250 MM, COM LIGAÇÃO DA MESMA Á CAIXA DE VISITA. INCLUI PARTE PROPORCIONAL DE COTOVELOS, DERIVAÇÕES, PEÇAS ESPECIAIS, ABERTURA DE VALA, ALMOFADA EM AREIA, FECHO DE VALA DE FORMA A PROMOVER O BOM FUNCIONAMENTO E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | ML | 255 | 22.45 | 5724.75
2.2.5 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBAGEM DE P.V.C. COM DIÂMETRO DE 200 MM, NA RECOLHA DE ÁGUAS PROVENIENTES DA CALEIRA, PERÍMETROS E AREEIROS CENTRAIS COM LIGAÇÃO DA MESMA CAIXA DE VISITA. INCLUI PARTE PROPORCIONAL DE COTOVELOS, DERIVAÇÕES, PEÇAS ESPECIAIS, ABERTURA DE VALA, ALMOFADA EM AREIA, FECHO DE VALA DE FORMA A PROMOVER O BOM FUNCIONAMENTO E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | ML | 470 | 18.2 | 8554
2.2.6 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBAGEM DE P.V.C. COM DIÂMETRO DE 50 MM. INCLUI PARTE PROPORCIONAL DE COTOVELOS, DERIVAÇÕES, PEÇAS ESPECIAIS, ABERTURA DE VALA, ALMOFADA EM AREIA, FECHO DE VALA DE FORMA A PROMOVER O BOM FUNCIONAMENTO E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | ML | 25 | 12.5 | 312.5
2.2.7 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CALEIRA DE DRENAGEM PERIMETRAL, PRÉ-FABRICADA EM BETÃO POLIMERO DO TIPO "ACO-SPORT NW100 K" COM GRELHA DE AÇO GALVANIZADO, SOBRE LAJE DE BATÃO H-175, RECEBENDO A MESMA COM ARGAMASSA, EXECUÇÃO DAS RESPECTIVAS JUNTAS E TODOS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | ML | 486 | 24.5 | 11907
2.2.8 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAIXA DE REGISTO, DO TIPO "ACO-SPORT", EM BETÃO POLIMERO COM GRELHA EM AÇO GALVANIZADO E CESTO METÁLICO DE LIMPEZA, LIGADO MEDIANTE TUBO DE P.V.C. Á CAIXA DE SANEAMENTO E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | UN | 8 | 145 | 1160
2.2.9 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CALEIRA DE DRENAGEM PERIMETRAL, PRÉ-FABRICADA EM BETÃO POLIMERO DO TIPO "ACO-SPORT NW125", COM GRELHA DE AÇO GALVANIZADO, SOBRE LAJE DE BETÃO H-175, RECEBENDO A MESMA COM ARGAMASSA, EXECUÇÃO DAS RESPECTIVAS JUNTAS E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | ML | 185 | 26.95 | 4985.75
2.2.10 | EXECUÇÃO DE CAIXAS DE VISITA EM TIJOLO MACIÇO 50X50 CM COM PROFUNDIDADE VARIÁVEL, DEVIDAMENTE ASSENTES, INCLUINDO SOLEIRAS REGULARIZADAS, DE PASSAGEM OU DE MUDANÇA DIRECÇÃO E AROS EM FERRO FUNDIDO DE CLASSE B125 E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | UN | 8 | 175 | 1400
2.2.11 | LIGAÇÃO AO COLECTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTES MEDIANTE A CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE REGISTO CIRCULAR DE 1000 MM DE DIÂMETRO COM PEÇAS DE BETÃO PRÉ-FABRICADO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | UN | 1 | 625 | 625
| TOTAL ART. 2.2 |  |  |  | 41302
2.3 | SUB-BASES
2.3.1 | FORNECIMENTO, ESTENDIMENTO, NIVELAÇÃO, REGA E COMPACTAÇÃO POR CAMADA ATÉ 95% PRÓCTOR MODIFICADO DE "TOUT-VENANT", EM CAMADAS DE 0,20 M E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | M2 | 15511 | 4.35 | 67472.85
2.3.2 | LIMPEZA GERAL DO PAVIMENTO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REGA DE IMPREGNAÇÃO COM EMULSÃO BETUMINOSA ADQUADA, Á RAZÃO DE A 1 KG/M2. | M2 | 4958 | 0.7 | 3470.6
2.3.3 | FORNECIMENTO, ESTENDIMENTO, APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DENSO DE REGULARIZAÇÃO EM QUENTE NA CAMADA INFERIOR, COM A ESPESSURA DE 0,04 M APÓS RECALQUE EM CONFORMIDADE COM C.E.. | M2 | 4958 | 3.8 | 18840.4
| TOTAL ART. 2.3 |  |  |  | 89783.85
2.4 | PAVIMENTO SINTÉTICO "RELVA"
2.4.1 | FORNECIMENTO, ESTENDIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAMADA DE BASE AMORTECEDORA TIPO "PP-PROLAY NF 20-PSS" OU SIMILAR DE 20 MM DE ESPESSURA, DE ACORDO COM CTE DO C.E., E COM A REGULAMENTAÇÃO DE QUALIDADE FIFA, PRÉ-FABRICADA E COMPACTIVEL COM A RELVA SINTÉTICA QUE COM ESTA CRIA SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO DESPORTIVA DE 70 MM DE ALTURA. INCLUI A SELAGEM DA SUB BASE DE FORMA A DISCIPLINAR A DRENAGEM SUPERFICIAL DAS ÁGUAS PLUVIAIS E DE REGA E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | M2 | 8378 | 10.95 | 91739.1
2.4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELVA SINTÉTICA MODELO TIPO "DEPROTURF MLF SOCCER 50 - PSS" COM FIBRAS MONOFILAMENTO DE ALTO CALIBRE COM A ESPESSURA POR FIBRA MAIOR OU IGUAL A 180 MICRONS, SOBRE UM REVESTIMENTO SECUNDÁRIO ACRÍLICO, DE 52 MM DE ALTURA DE ACORDO COM O CTE. O SISTEMA LEVA UMA CARGA DE GRÂNULOS DE BORRACHA SBR E AREIA, EM PROPORÇÕES A INDICAR PELO FABRICANTE. DOTAÇÃO DE AREIA E DE SBR EM FUNÇÃO DOS ENSAIOS LABORATORIAIS PARA O SISTEMA CONSTRUTIVO RESPECTIVO E CONCORDANTE COM OS REQUISITOS NA REGULAMENTAÇÃO FIFA 2 ESTRELAS, EVIDENCIÁVEL POR ENSAIOS EXECUTADOS POR LABORATÓRIOS CREDITADOS PELA FIFA. | M2 | 8378 | 21.85 | 183059.3
| TOTAL ART. 2.4 |  |  |  | 274798.4
2.5 | SISTEMA DE REGA AUTOMÁTICA
CAMPO DE JOGOS
2.5.1 | TUBAGENS E ACESSÓRIOS
2.5.1.1 | TUBAGEM DE PEAD COM O DIÂMETRO DE 110 MM-10 ATM, INCLUINDO PARTE PROPORCIONAL DE PEÇAS ESPECIAIS, ACESSÓRIOS ELETROSOLDÁVEIS, INSTALADA, TESTADA E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | ML | 425 | 9.68 | 4114
2.5.1.2 | FORNECIMENTO E LIGAÇÃO DE HIDRATANTES DE 3" DE DIÂMETRO PARA COLOCAÇÃO DE CANHÕES. | UN | 6 | 210 | 1260
2.5.1.3 | LIGAÇÃO Á BOMBA E TODOS OS ACESSÓRIOS. | UN | 1 | 595 | 595
2.5.1.4 | VÁLVULA DE ESFERA ROSCADA "MESTRA" DO TIPO "RAIN-BIRD BPE 300, DIÂMETRO 3", INCLUINDO PARTE PROPORCIONAL DE PEÇAS ESPECIAIS E LIGAÇÃO, INSTALADA, TESTADA E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | UN | 1 | 425.33 | 425.33
2.5.1.5 | CAIXA EM FIBRA DO TIPO "RAIN-BIRD" RECTÂNGULAR COM PARAFUSOS DE FECHO, COM AS DIMENSÕES 54,6*38,1 CM, COM ALTURA DE 30,5 CM, INSTALADA. | UN | 1 | 85.5 | 85.5
2.5.2 | CANHÕES
2.5.2.1 | CANHÃO DO TIPO "RAIN-BIRD", MODELO SR 2005, INCLUINDO ADAPTADOR AO HIDRATANTE, INSTALADOS E TESTADOS. | UN | 6 | 955 | 5730
2.5.2.2 | ELETROVÁLVULA DO TIPO "RAIN-BIRD" MODELO BPE 300 - 3" DIÂMETRO. | UN | 6 | 357.35 | 2144.1
2.5.2.3 | CAIXA EM FIBRA VB 1220 PARA LOJAR AS ELETROVÁLVULAS E HIDRATANTES. | UN | 12 | 32.5 | 390
2.5.3 | CABLAGEM E AUTOMATISMOS
2.5.3.1 | PROGRAMADOR ELECTRÓNICO DIGITAL DO TIPO "RAIN-BIRD" MODELO SI-8, INSTALADO E TESTADO. | UN | 1 | 275 | 275
2.5.3.2 | CABO ELÉCTRICO TIPO TELEFLEX DE SECÇÃO 1*1,5 MM/M2, INCLUINDO TUBO DE PRTECÇÃO DE DIÂMETRO 40, INSTALADO. | ML | 1200 | 0.46 | 552
2.5.4 | VALAS
2.5.4.1 | ABERTURA DE VALAS PARA CANALIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGA E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | ML | 515 | 4.2 | 2163
2.5.5 | BOMBAS
2.5.5.1 | CONDUTA DE ASPIRAÇÃO, COMPLETA DE 4" DE DIÂMETRO. | UN | 1 | 505.25 | 505.25
2.5.5.2 | QUADRO ELÉCTRICO EM CAIXA ESTANQUE COM ARRANCADOR ESTRELA/TRIÂNGULO E PROTECÇÃO DO MOTOR DE 20 CV, LIGAÇÃO AO PROGRAMADOR E LIGAÇÃO DE SONDAS DE NÍVEL DE ÁGUA, LIGAÇÃO DO MOTOR DE 20 CV E LIGAÇÃO DE PRESSOSTATOS DE MÁXIMA E MÍNIMA. | UN | 1 | 1542.05 | 1542.05
2.5.5.3 | GRUPO ELECTROBOMBA SUMERGIVEL DE 20 CV, DO TIPO "EMU" MODELO NR630-8NU501-2/15 KW E RESPECTIVA INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 2500 | 2500
2.5.5.4 | DEPÓSITO EM FIBRA DE VIDRO 25 000 L, INCLUINDO ENCHIMENTO COM ELECTROVÁLVULA E CAIXA DE COMANDO DE SONDAS DE NÍVEL. O DEPÓSITO É COLOCADO SOBRE UMA LAGE DE BETÃO DE 0,10 M DE ESPESSURA COM APOIOS EM ALVENARIA DE BLOCO DE BETÃO E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | UN | 1 | 7930 | 7930
| TOTAL ART. 2.5 |  |  |  | 30211.23
2.6 | EQUIPAMENTO
2.5.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BALIZA DE FUTEBOL DE 11 COM 7,32*2,44 M. EQUIPAMENTO HOMOLGADO PELA F.P.F. E FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA FIFA. POSTES E TRAVE EM ALUMINIO LACADO, SECÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 0,10 M. ARMAÇÃO POSTERIOR EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO PARA SUPORTE DA REDE, COM PROFUNDIDADE DE 1 M, REDES E TODOS OS MATERIAIS E TRABALHOS NECESSÁRIOS Á SUA CORRECTA COLOCAÇÃO. | JG | 1 | 1645 | 1645
2.5.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BANDEIROLAS DE CANTO FLEXÍVEIS E TODOS OS MATERIAIS E TRABALHOS NECESSÁRIOS Á SUA CORRECTA COLOCAÇÃO. | UN | 4 | 45 | 180
2.5.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CABINE DE SUPLENTES AMOVÍVEL, COM CAPACIDADE PARA 12 ELEMENTOS, TIPO "PLAYPISO" REF.ª PPF 631 " OU SIMILAR, DE ACORDO COM NORMA DE FPF, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TRABALHOS NECESSÁRIOS. | UN | 2 | 2500 | 5000
| TOTAL ART. 2.6 |  |  |  | 6825
[7 empty] | TOTAL DOS ARTIGOS | 552135.93
3 | EDIFÍCO BALNEÁRIOS/ÁREAS DE APOIO/BANCADAS
3.1 | MOVIMENTOS DE TERRAS
3.1.1 | MOVIMENTOS DE TERRAS COM MEIOS MECÂNICOS APROPRIADOS, EM TERRENO DE QUALQUER NATUREZA, PARA A FORMAÇÃO DE PLATAFORMA DE IMPLANTAÇÃO DO EDIFÍCIO, CARGA, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO EM VAZADOURO DOS MATERIAIS PROVENIENTES DA ESCAVAÇÃO. | M3 | 446.01 | 1.7 | 758.217
3.1.2 | MOVIMENTOS DE TERRAS COM MEIOS MECÂNICOS APROPRIADOS, EM TERRENO DE QUALQUER NATUREZA, PARA A ABERTURA DE SAPATAS, LINTEIS E MURO DE SUPORTE, CARGA, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO EM VAZADOURO DOS MATERIAIS PROVENIENTES DA ESCAVAÇÃO.
SAPATAS
| S1 | M3 | 38 | 1.5 | 57
| S2 | M3 | 70 | 1.5 | 105
| S2 A | M3 | 10 | 1.5 | 15
| S3 | M3 | 35 | 1.5 | 52.5
| S4 | M3 | 43 | 1.5 | 64.5
VIGA DE FUNDAÇÃO
| VF1 | M3 | 51 | 1.5 | 76.5
| VF2 | M3 | 28 | 1.5 | 42
MUROS DE SUPORTE
| MS1 | M3 | 20 | 1.5 | 30
| MS2 | M3 | 60 | 1.5 | 90
| TOTAL ART. 3.1 |  |  |  | 1290.717
3.2 | ESTRUTURAS
3.2.1 | BETÃO ARMADO
3.2.1.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BETÃO DE LIMPEZA COM 200KG DE CIMENTO SOB FUNDAÇÕES DE ACORDO COMO O CADERNO DE ENCARGOS C/0,10 M DE ESPESSURA.
SAPATAS
| S1 (1,40*1,40*0,10) | M3 | 2.94 | 12 | 35.28
| S2 (1,60*1,60*0,10) | M3 | 5.12 | 12 | 61.44
| S2 A (1,60*1,60*0,10) | M3 | 1.54 | 12 | 18.48
| S3 (1,80*1,80*0,10) | M3 | 2.59 | 12 | 31.08
| S4 (2,00*2,00*0,10) | M3 | 3.2 | 12 | 38.4
VIGA DE FUNDAÇÃO
| VF1 (156ML) | M3 | 8.5 | 12 | 102
| VF2 (36ML) | M3 | 3 | 12 | 36
MUROS DE SUPORTE
| MS1 (23ML) | M3 | 4 | 12 | 48
| MS2 (60ML) | M3 | 10 | 12 | 120
3.2.1.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BETÃO C20/25, INCLUINDO ARMADURAS A400NR, COFRAGEM E DESCOFRAGEM EM SAPATAS CONTINUAS DOS MUROS, CONFORME PROJECTO DE ESPECIALIDADE.
| MS1 (22,65ML) | M3 | 18 | 175 | 3150
| MS2 (71,05ML) | M3 | 50 | 175 | 8750
3.2.1.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BETÃO C20/25, INCLUINDO ARMADURAS A400NR, COFRAGEM E DESCOFRAGEM EM SAPATAS ISOLADAS DE PILARES, E VIGAS DE FUNDAÇÃO, CONFORME PROJECTO DE ESPECIALIDADE.
SAPATAS
| S1 (1,40*1,40*1,20) | M3 | 35.28 | 175 | 6174
| S2 (1,60*1,60*1,20) | M3 | 64.51 | 175 | 11289.25
| S2 A (1,60*1,60*0,60) | M3 | 9 | 175 | 1575
| S3 (1,80*1,80*1,20) | M3 | 31.1 | 175 | 5442.5
| S4 (2,00*2,00*1,20) | M3 | 38.4 | 175 | 6720
VIGA DE FUNDAÇÃO
| VF1 | M3 | 21 | 175 | 3675
| VF2 | M3 | 12 | 175 | 2100
3.2.1.4 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BETÃO B20 ARMADO COM AÇO SN 400 EM MUROS E PAREDE DE BETÃO, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS E FORNECIMENTOS NECESSÁRIOS, INCLUI A IMPERMEALIBIZAÇÃO COM DUAS DEMÃOS DE EMULSÃO BETUMINOSA, DAS FACES DOS MUROS DO EDIFICIO EM CONTACTO COM O SOLO.
| MS1 (23ML) | M3 | 24 | 175 | 4200
| MS2 (60ML) | M3 | 67 | 175 | 11725
3.2.1.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BETÃO C25/30 COM 8MM DE ESPESSURA, EM LAJES INCLUINDO MALHASOL AR 46, COFRAGENS E TRABALHOS NECESSÁRIOS HÁ SUA EXECUÇÃO, DE ACORDO COM O PROJECTO DE ESPECIALIDADE COM ACABAMENTO FINAL A HELICÓPETRO. | M3 | 108 | 175 | 18900
3.2.2 | BETÃO ARMADO - PRÉ-FABRICADO
3.2.2.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PILAR PRÉ-FABRICADO EM BETÃO DO TIPO "VIGOPOR" DE SECÇÃO DE ACORDO COM O DEFINIDO EM PROJECTO DE ESTABILIDADE. | UN | 54 | 537.037 | 28999.998
3.2.2.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE LINTEL COM E SEM PLATIBANDA PRÉ-FABRICADO EM BETÃO DO TIPO "VIGOPOR" DE ACORDO COM O DEFINIDO EM PROJECTO DE ESTABILIDADE. | UN | 42 | 440.4762 | 18500
3.2.2.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ESTRUTURA DE BANCADA PRÉ-FABRICADA EM BETÃO DO TIPO "VIGOPOR", CONSTITUIDA POR 5 VIGAS DE FECHO, 8 VIGAS DE BANCADA, 26 DEGRAUS DE BANCADA (152,30 ML) E 16 DEGRAUS DE PASSAGEM COM 1,40 M. | M2 | 155.45 | 183.3387 | 28499.9994
3.2.2.4 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VIGAS DE PISO PRÉ-FABRICADAS EM BETÃO DO TIPO "VIGOPOR" DE ACORDO COM O DEFINIDO EM PROJECTO DE ESTABILIDADE. | UN | 42 | 880.9524 | 37000
3.2.2.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE LAJES ALVEOLADAS DO TIPO "VIGOPOR" DE ACORDO COM O DEFINIDO EM PROJECTO DE ESTABILIDADE (NÃO ESTÁ CONSIDERADO NESTA MEDIÇÃO A LÂMINA DE COMPRESSÃO DAS LAGES E OS REFORÇOS). | M2 | 1159 | 31.0613 | 35999.9992
3.2.2.6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ESTRUTURA DE COBERTURA PRÉ-FABRICADA EM BETÃO DO TIPO "VIGOPOR", COMPOSTA POR 6 VIGAS E MADRES METÁLICAS DE ACORDO COM O DEFINIDO EM PROJECTO DE ESTABILIDADE. | M2 | 264 | 69.697 | 18399.9998
| TOTAL ART. 3.2 |  |  |  | 251591.4263
3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO
3.3.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA TIPO "IMPERKOT F", MEMBRANA DE BETUME OLÍMERO APP DE 4 KG/M2, ARMADA COM ARMADURA DE POLYESTER COM 150 G/M2, PROTEGIDA A POLIETILENO, TIPO POLYESTER 40 E CAMADA DRENANTE ISOLA PLANTON DUPLA DRENAGEM TIPO "IMPERALUM", INCLUI TUBO DE DRENAGEM ENVOLTO EM GRAVILHA OU BRITA, CAIXAS CEGAS, MANTA GEOTÊXTIL 250 G/M2 E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | M2 | 329.98 | 30.77 | 10153.4846
3.3.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM LAJE TÉRREA, INCLUINDO PINTURA BETUMINOSA TIPO "IMPERKOT F", TELA TIPO POLYESTER 40, SEPARADOR EM TECIDO POLYESTER CALANDRADO TIPO IMPERSEP 105 E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | M2 | 1569 | 13.3 | 20867.7
| TOTAL ART. 3.3 |  |  |  | 31021.1846
3.4 | ALVENARIAS
3.4.1 | ALVENARIAS EXTERIORES
3.4.1.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PANEIS (40 UND) PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO DO TIPO "VIGOPOR" COM O,12 M DE ESPESSURA DE ACORDO COM O DEFINIDO EM PROJECTO DE ESTABILIDADE. | M2 | 495 | 54.1139 | 26786.3731
3.4.1.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PAREDE SIMPLES DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO DE 0,11*0,19*0,39 M (INTERIOR AOS PAINEIS PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO) COM CAIXA DE AR VENTILADA E ISOLAMENTO DO TIPO WALLMATE DE 8 CM, DEVIDAMENTE CERSITADA, INCLUINDO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | M2 | 715.33 | 23.5 | 16810.255
3.4.1.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PAREDE DUPLA DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO DE 0,11*0,19*0,39 NO EXTERIOR/INTERIOR COM CAIXA DE AR VENTILADA E ISOLAMENTO DO TIPO WALLMATE DE 8 CM, DEVIDAMENTE CERSITADA, INCLUINDO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E TODOS OS MATERIAIS E TRABALHOS NECESSÁRIOS. (LANTERNIS/POSTO DE TRANSFORMAÇÃO) | M2 | 82 | 26.5 | 2173
3.4.2 | ALVENARIAS INTERIORES
3.4.2.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PAREDE SIMPLES DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO DE 0,11*0,19*0,39 M, COTADAS NO LIMPO A 0,15 M, INCLUINDO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | M2 | 392 | 18.5 | 7252
| TOTAL ART. 3.4 |  |  |  | 53021.6281
3.5 | PAVIMENTOS
3.5.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BETONILHA DE REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTOS COM 0,08 M DE ESPESSURA E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | M2 | 1569 | 5.65 | 8864.85
| TOTAL ART. 3.5 |  |  |  | 8864.85
3.6 | COBERTURAS INCLINADAS/TERRAÇO
3.6.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA EM TERRAÇO, CONSTITUIDO POR CAMADA DE FORMA EM BETONILHA DE ARGAMASSA E AREIA COM A ESPESSURA MÉDIA DE 0,15 M, COLA BETUMINOSA DE APLICAÇÃO A FRIO 1,5 KG/M2 TIPO "IMPERLOTE L" ISOLAMENTO TÉRMICO DO TIPO ROOFMATE DE 8 CM RECOBERTO POR FELTRO GEOTEXTIL, GODO ROLADO E LAVADO E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | M2 | 93.6 | 75 | 7020
3.6.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM LAJE DE COBERTURA, INCLUINDO PINTURA BETUMINOSA TIPO "IMPERKOT F", TELA TIPO POLYESTER 40, SEPARADOR EM TECIDO POLYESTER CALANDRADO TIPO IMPERSEP 105 E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | M2 | 1208.68 | 13.3 | 16075.444
3.6.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DA COBERTURA EM CHAPA METÁLICA LACADA COM 0,8 MM, ALGEROZ METÁLICO EM CHAPA GALVANIZADA DE 1,5 MM (27 ML) E RUFOS EM CHAPA METÁLICA LACADA (48 ML). | M2 | 254 | 27.1654 | 6899.9999
3.6.4 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RUFOS EM CHAPA METÁLICA LACADA. | ML | 65 | 10 | 650
| TOTAL ART. 3.6 |  |  |  | 30645.4439
[7 empty] | TOTAL DOS ARTIGOS | 376435.2499
928571.1799
3.7 | ACABAMENTOS
3.7.1 | ALVANARIAS INTERIORES
3.7.1.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE PROJECTADO INCLUINDO REBOCO DE BASE, EQUIPAMENTO E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.
PISO 0
| ACESSO | M2 | 12.75
| INST. SANITÁRIAS (FEM) | M2 | 35.85
| INST. SANITÁRIAS (MAS) | M2 | 26.62
| INST. SANITÁRIAS (DEF) | M2 | 13.2
| ACESSO | M2 | 12.75
| BAR | M2 | 15
| COPA | M2 | 13.2
| ARRUMOS | M2 | 13.5
| INST. SANITÁRIAS (FUN) | M2 | 21.82
| BILHETEIRAS | M2 | 13.02
|  | M2 | 177.71 | 7.5 | 1332.825
PISO -1
| ACESSOS | M2 | 190
| ÁTRIO | M2 | 210
| RECEPÇÃO | M2 | 75.75
| ACESSO AO GRANDE CAMPO DE FUTEBOL | M2 | 30.75
| SECRETARIA | M2 | 38.5
| GABINETE | M2 | 60.2
| INST. SANITÁRIAS (FEM) | M2 | 22.57
| INST. SANITÁRIAS (MAS) | M2 | 17.25
| INST. SANITÁRIAS (DEF) | M2 | 13.2
| ROUPARIA I | M2 | 20.79
| CIRCULAÇÃO I | M2 | 73.2
| VES./BAL./INST. SANITÁRIA ÁRBITOS I | M2 | 40.35
| VES./BAL./INST. SANITÁRIA TREINADORES I | M2 | 40.35
| VES./BAL./INST. SANITÁRIA FUNCIONÁRIOS | M2 | 44.25
| ARRECADAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA | M2 | 84
| VESTIÁRIOS PRATICANTES I | M2 | 48
| BALNEÁRIOS PRATICANTES I | M2 | 31.2
| INST. SANITÁRIAS PRATICANTES I | M2 | 24.37
| VESTIÁRIOS PRATICANTES II | M2 | 48
| BALNEÁRIOS PRATICANTES II | M2 | 31.2
| INST. SANITÁRIAS PRATICANTES II | M2 | 24.37
| FISIOTERAPIA/BANHOS | M2 | 31.5
| CIRCULAÇÃO II | M2 | 73.2
| VES./BAL./INST. SANITÁRIA ÁRBITOS II | M2 | 40.35
| VES./BAL./INST. SANITÁRIA TREINADORES II | M2 | 40.35
| ROUPARIA II | M2 | 26.28
| LAVANDARIA | M2 | 22.17
| VESTIÁRIOS PRATICANTES III | M2 | 48
| BALNEÁRIOS PRATICANTES III | M2 | 31.2
| INST. SANITÁRIAS PRATICANTES III | M2 | 24.37
| VESTIÁRIOS PRATICANTES IV | M2 | 48
| BALNEÁRIOS PRATICANTES IV | M2 | 31.2
| INST. SANITÁRIAS PRATICANTES IV | M2 | 24.37
| INS. PRIMEIROS SOCORROS | M2 | 48
| ÁREA TÉCNICA | M2 | 62.65
| ARRECADAÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO I | M2 | 121.1
| AREACADAÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO II | M2 | 121.1
|  | M2 | 1962.14 | 7.5 | 14716.05
3.7.1.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AZULEJO COM 20*20 ATÉ 2 M DE ALTURA, TIPO "ARQUITECTOS", CINCA" REF.ª 2259 BRILHO (CORAL), 2ª ESCOLHA INCLUINDO REBOCO DE BASE, CIMENTO COLA PARA ASSENTAMENTO, JUNTAS BETUMADAS A ARGAMASSA "WEBER-FERMACOLOR Á COR DO MATERIAL E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.
PISO 0
| INST. SANITÁRIAS (FEM) | M2 | 25.9
| INST. SANITÁRIAS (MAS) | M2 | 35.48
| INST. SANITÁRIAS (DEF) | M2 | 17.6
PISO -1
| INST. SANITÁRIAS (FEM) | M2 | 30.01
| INST. SANITÁRIAS (MAS) | M2 | 23
| INST. SANITÁRIAS (DEF) | M2 | 17.6
|  | M2 | 149.59 | 15.3 | 2288.727
3.7.1.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AZULEJO COM 20*20 ATÉ 2 M DE ALTURA, TIPO "ARQUITECTOS", CINCA" REF.ª 2297 BRILHO (BURGUNDY), 2ª ESCOLHA INCLUINDO REBOCO DE BASE, CIMENTO COLA PARA ASSENTAMENTO, JUNTAS BETUMADAS A ARGAMASSA "WEBER-FERMACOLOR Á COR DO MATERIAL E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.
PISO 0
| BAR | M2 | 20
| COPA | M2 | 17.6
| ARRUMOS | M2 | 18
PISO -1
| RECEPÇÃO | M2 | 22
| ACESSO AO GRANDE CAMPO DE FUTEBOL | M2 | 40.1
|  | M2 | 117.7 | 15.3 | 1800.81
3.7.1.4 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AZULEJO COM 20*20 ATÉ 2 M DE ALTURA, TIPO "ARQUITECTOS", CINCA" REF.ª 2205 BRILHO (CINZA PROFUNDO), 2ª ESCOLHA INCLUINDO REBOCO DE BASE, CIMENTO COLA PARA ASSENTAMENTO, JUNTAS BETUMADAS A ARGAMASSA "WEBER-FERMACOLOR Á COR DO MATERIAL E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.
PISO 0
| INST. SANITÁRIAS (FUN) | M2 | 29
| BILHETEIRAS | M2 | 17.36
PISO -1
| ROUPARIA I | M2 | 27.72
| VES./BAL./INST. SANITÁRIA ÁRBITOS I | M2 | 53.8
| VES./BAL./INST. SANITÁRIA TREINADORES I | M2 | 53.8
| VES./BAL./INST. SANITÁRIA FUNCIONÁRIOS | M2 | 59
| FISIOTERAPIA/BANHOS | M2 | 42
| VES./BAL./INST. SANITÁRIA ÁRBITOS II | M2 | 53.8
| VES./BAL./INST. SANITÁRIA TREINADORES II | M2 | 53.8
| ROUPARIA II | M2 | 35.04
| LAVANDARIA | M2 | 29.56
|  | M2 | 454.88 | 15.3 | 6959.664
3.7.1.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AZULEJO COM 20*20 ATÉ 2 M DE ALTURA, TIPO "ARQUITECTOS", CINCA" REF.ª 2214 BRILHO (AZUL ATLAS), 2ª ESCOLHA INCLUINDO REBOCO DE BASE, CIMENTO COLA PARA ASSENTAMENTO, JUNTAS BETUMADAS A ARGAMASSA "WEBER-FERMACOLOR Á COR DO MATERIAL E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.
PISO -1
| CIRCULAÇÃO I | M2 | 97.6
| VESTIÁRIOS PRATICANTES I | M2 | 64
| BALNEÁRIOS PRATICANTES I | M2 | 41.6
| INST. SANITÁRIAS PRATICANTES I | M2 | 32.5
| VESTIÁRIOS PRATICANTES II | M2 | 64
| BALNEÁRIOS PRATICANTES II | M2 | 41.6
| INST. SANITÁRIAS PRATICANTES II | M2 | 32.5
|  | M2 | 373.8 | 15.3 | 5719.14
3.7.1.6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AZULEJO COM 20*20 ATÉ 2 M DE ALTURA, TIPO "ARQUITECTOS", CINCA" REF.ª 2294 BRILHO (PÚRPURA), 2ª ESCOLHA INCLUINDO REBOCO DE BASE, CIMENTO COLA PARA ASSENTAMENTO, JUNTAS BETUMADAS A ARGAMASSA "WEBER-FERMACOLOR Á COR DO MATERIAL E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.
PISO -1
| CIRCULAÇÃO II | M2 | 97.6
| VESTIÁRIOS PRATICANTES III | M2 | 64
| BALNEÁRIOS PRATICANTES III | M2 | 41.6
| INST. SANITÁRIAS PRATICANTES III | M2 | 32.5
| VESTIÁRIOS PRATICANTES IV | M2 | 64
| BALNEÁRIOS PRATICANTES IV | M2 | 41.6
| INST. SANITÁRIAS PRATICANTES IV | M2 | 32.5
|  | M2 | 373.8 | 15.3 | 5719.14
| TOTAL ART. 3.7.1 |  |  |  | 38536.356
3.7.2 | PAVIMENTOS
3.7.2.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXI AUTO-ALISANTE DO TIPO "SIKAFLOOR 261" - CINZA SEGURANÇA, RAL 7004 E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.
| PISO 0 | M2 | 67.1 | 12 | 805.2
| PISO -1 | M2 | 500 | 12 | 6000
3.7.2.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXI AUTO-ALISANTE DO TIPO "SIKAFLOOR 261" - CINZA PÓ, RAL 7037 E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.
| PISO 0 | M2 | 13.02 | 12 | 156.24
| PISO -1 | M2 | 545.25 | 12 | 6543
3.7.2.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CUBOS DE GRANITO "AZUL" 0,06*0,06*0,06 EM RECINTO DE ACESSO EXTERIOR/ACESSO/BANCADA, E CAIXA DE ASSENTAMENTO COM, CAMADA DE 0,12 M DE ESPESSURA DE "TOUT-VENANT" E UMA ALMOFADA DE AREIA E CIMENTO AO TRAÇO DE 1:4 COM 0,06 M DE ESPESSURA, ENCHIMENTO DAS JUNTAS, COMPACTAÇÃO DE CAIXA E CALÇADA E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. (VERIFICAR COTAS EM OBRA). | M2 | 1000 | 22.5 | 22500
3.7.2.4 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACAS PRÉ-FABRICADAS DE BETÃO COM 0,12 M DE ESPESSURA ASSENTES DIRECTAMENTE NO TERRENO ESTEREOTOMIA CONFORME PROJECTO DE ARQUITECTURA E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. (ACESSO AO GRANDE DE FUTEBOL) | M2 | 53.26 | 30 | 1597.8
| TOTAL ART. 3.7.2 |  |  |  | 37602.24
3.7.3 | TECTOS
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE PROJECTADO, ISENTO DE SANCA DE REMATE COM AS PAREDES INCLUINDO REBOCO DE BASE, EQUIPAMENTO E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIO.
| PISO 0 | M2 | 82.52 | 14.77 | 1218.8204
| PISO -1 | M2 | 1007.49 | 14.77 | 14880.6273
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TECTO FALSO EM PLACAS DE GESSO CARTONADO, COM ESTRUTURA NÃO APARENTE, INCLUINDO ESTRUTURA DE SUPORTE E TODOS OS MATERIAIS E TRABALHOS NECESSÁRIOS.
| PISO 0 | M2 | 11.08 | 18 | 199.44
| PISO -1 | M2 | 201.19 | 18 | 3621.42
| TOTAL ART. 3.7.3 |  |  |  | 19920.3077
3.7.4 | PINTURA
3.7.4.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TINTA AQUOSA SEMI-MATE - COR BRANCO PURO REF.ª 0787, TIPO "CIN- VINYL SOFT", APLICADA EM DUAS DEMÃO E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.
PISO 0
| TECTOS | M2 | 93.06 | 5 | 465.3
| PAREDES | M2 | 204 | 5 | 1020
PISO -1
| TECTOS | M2 | 1208.68 | 5 | 6043.4
| PAREDES | M2 | 2181 | 5 | 10905
| TOTAL ART. 3.7.4 |  |  |  | 18433.7
[7 empty] | TOTAL DOS ARTIGOS | 114492.6037
1043063.7836
3.8 | CARPINTARIAS
3.8.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PORTA/ARO TIPO "VICAIMA" 2010*826*140, COR BRANCO, INCLUINDO FERRAGENS, BORRACHAS, SILICONES, ACESSÓRIOS E PUXADOR TIPO "TUPAY" MOD. 2232 E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | UN | 34 | 195.14 | 6634.76
3.8.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PORTA/ARO DE DUAS FOLHAS TIPO "VICAIMA" 2010*1652*140, COR BRANCO, INCLUINDO FERRAGENS, BORRACHAS, SILICONES, ACESSÓRIOS E PUXADOR TIPO "TUPAY" MOD. 2232 E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | UN | 2 | 320.4 | 640.8
3.8.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PORTA DE CORRER DO TIPO "VICAIMA" 2010*826*140, COR BRANCO, INCLUINDO FERRAGENS, BORRACHAS, SILICONES, ACESSÓRIOS E PUXADOR TIPO "TUPAY" REF.ª 2237 E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | UN | 3 | 339.63 | 1018.89
3.8.4 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE APAINELADOS/PORTAS, COR BRANCO, INCLUINDO FERRAGENS, ACESSÓRIOS E PUXADOR DO TIPO "TUPAY" REF.ª 2007 E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | M2 | 51.98 | 98 | 5094.04
3.8.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE APAINELADOS DO TIPO "VICAIMA", COR BRANCO E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.
| PISO 0 | M2 | 34 | 11.73 | 398.82
| PISO -1 | M2 | 19.18 | 11.73 | 224.9814
| TOTAL ART. 3.8 |  |  |  | 14012.2914
3.9 | SERRELHARIAS
3.9.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAIXILHARIA FERRO, COM VIDRO DUPLO, INCLUINDO AROS, FERRAGENS, PUXADORES, BORRACHAS, SILICONES E RESTANTES ACESSÓRIOS. | M2 | 12 | 250 | 3000
3.9.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PORTAS DE CORRER EM CHAPA DO TIPO "ZINCOR", TRATAMENTO E PINTURA A TINTA DE ESMALTE, COR CINZA E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | M2 | 24.9 | 225 | 5602.5
3.9.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PORTÃO EM ESTRUTURA DE PERFIS METÁLICOS DE SECÇÃO RECTÂNGULAR, FERRAGENS E RESTANTES ACESSÓRIOS. | UN | 1 | 1890 | 1890
| TOTAL ART. 3.9 |  |  |  | 10492.5
3.10 | REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM DE ESGOTOS DOMÉSTICOS, PLUVIAIS, VENTILAÇÃO E REDE DE INCÊNDIO.
3.10.1 | REDE ABASTECIMENTO DE AGUAS
TUBAGENS
3.10.1.1 | TUBAGEM EM POLIETILENO (PPR), EMBUTIDO (FRIA)
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBAGEM DE POLIETILENO (PPR), COM MONTAGEM EMBOTIDA EM PAREDES E PAVIMENTOS, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS E TRABALHOS, DE ACORDO COM O PROJECTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E CONSIDERAÇÕES TECNICAS.
| ø 20 mm | ML | 69 | 4.75 | 327.75
| ø 25 mm | ML | 64 | 5.25 | 336
| ø 32 mm | ML | 42 | 6.35 | 266.7
| ø 40 mm | ML | 42 | 7 | 294
| ø 50 mm | ML | 17 | 7.35 | 124.95
| ø 63 mm | ML | 52 | 7.7 | 400.4
3.10.1.2 | TUBAGEM EM POLIETILENO (PPR), EMBUTIDO (QUENTE)
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBAGEM DE POLIETILENO (PPR), COM MONTAGEM EMBOTIDA EM PAREDES E PAVIMENTOS, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS E TRABALHOS, DE ACORDO COM O PROJECTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA.
| ø 20 mm | ML | 55 | 4.75 | 261.25
| ø 25 mm | ML | 51 | 5.25 | 267.75
| ø 32 mm | ML | 31 | 6.35 | 196.85
| ø 40 mm | ML | 71 | 7 | 497
| ø 50 mm | ML | 26 | 7.35 | 191.1
| ø 63 mm | ML | 75 | 7.7 | 577.5
3.10.1.3 | ABERTURA E FECHO DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE TUBAGEM EXTERIOR, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE TERRA CIRANDADA OU AREIA, NA PROTEÇÃO AO TUBO. | ML | 56 | 4.5 | 252
VALVULAS
3.10.1.4 | VÁLVULAS DE RETENÇÃO
| FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO, CONFORME INDICADO NAS PEÇAS DESENHADAS. | UN | 5 | 12.5 | 62.5
3.10.1.5 | VÁLVULAS DE SECCIONAMENTO
| FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VÁLVULAS SECCIONAMENTO. | UN | 217 | 4.85 | 1052.45
3.10.2 | REDE DE INCÊNDIOS
TUBAGENS
3.10.2.1 | TUBAGEM DE AÇO GALVANIZADO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBAGEM EM AÇO GALVANIZADO, COM MONTAGEM EXTERIOR ÀS PAREDES E PAVIMENTOS, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS E TRABALHOS.
| ø 50 mm | ML | 105 | 22.5 | 2362.5
| ø 90 mm | ML | 40 | 33 | 1320
VALVULAS
3.10.2.2 | VÁLVULAS DE RAMAL
| FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VÁLVULAS DE RAMAL EM AÇO GALVANIZADO, CONFORME INDICAÇÃO NAS PEÇAS DESENHADAS . | UN | 1 | 25.5 | 25.5
3.10.2.3 | VÁLVULAS DE SECCIONAMENTO
| FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VÁLVULAS DE SECCIONAMENTO EM AÇO GALVANIZADO, CONFORME INDICAÇÃO NAS PEÇAS DESENHADAS. | UN | 2 | 40 | 80
3.10.2.4 | CARRETEIS S.I. COM COFRE
| FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CARRETEIS S.I., VÁLVULA DE ABERTURA MANUAL, COM 25 M. DE MANGUEIRA DE F 35 MM. E CAIXA DE PROTECÇÃO, DE ACORDO COM AS PECAS DESENHADAS. | UN | 2 | 194 | 388
3.10.2.5 | MARCOS DE INCÊNDIOS S.I. EXTINTOR AO EDIFIÇIO
| FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MARCOS DE INCÊNDIOS TIPO SOMEPAL, DE ACORDO COM AS PEÇAS DESENHADAS. | UN | 1 | 420 | 420
3.10.3 | DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
3.10.3.1 | RAMAIS DE DESCARGA EM PVC
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBAGEM EM PVC RÍGIDO - DIN PN4, EM RAMAIS DE DESCARGA, DE ACORDO COM AS PEÇAS DESENHADAS, INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DA VALA E ALMOFADA EM AREIA.
| Ø 40 mm. | ML | 170 | 4.3 | 731
| Ø 50 mm. | ML | 35 | 4.96 | 173.6
| Ø 75 mm. | ML | 50 | 4.98 | 249
| Ø 90 mm. | ML | 210 | 5.3 | 1113
| Ø 110 mm. | ML | 25 | 6.2 | 155
| Ø 125 mm. | ML | 41 | 7.3 | 299.3
| Ø 160 mm. | ML | 10 | 7.8 | 78
| Ø 200 mm. | ML | 80 | 11.36 | 908.8
3.10.3.2 | SIFÕES DE PAVIMENTO
| FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SIFÕES DE PAVIMENTO. | UN | 65 | 8.5 | 552.5
3.10.3.3 | BOCAS DE LIMPEZA
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOCAS DE LIMPEZA DE PAVIMENTO, DE ACORDO COM O PROJECTO DE REDE DE AGUAS RESIDUAIS E PEÇAS DESENHADAS . | UN | 25 | 3 | 75
3.10.3.4 | COLUNAS DE VENTILAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBAGEM EM PVC RÍGIDO - DIN PN4, EM COLUNAS DE VENTILAÇÃO, DE ACORDO COM O PROJECTO DE REDE DE AGUAS RESIDUAIS E PEÇAS DESENHADAS .
| Ø 75 mm. | ML | 51 | 4.98 | 253.98
3.10.3.5 | TUBOS DE QUEDA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBAGEM EM TUBOS DE QUEDA CONFORME PEÇAS DESENHADAS.
| Ø 75 mm. | ML | 7 | 4.98 | 34.86
| Ø 90 mm. | ML | 10 | 5.3 | 53
3.10.3.6 | CAIXAS DE VISITA
| FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CAIXAS DE VISITA, CONFORME PEÇAS DESENHADAS E PROJECTO DE AGUAS RESIDUAIS. | UN | 1 | 45 | 45
3.10.3.7 | CAIXAS DE REUNIÃO
| FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CAIXAS DE REUNIÃO, CONFORME PEÇAS DESENHADAS E PROJECTO DE AGUAS RESIDUAIS. | UN | 26 | 75 | 1950
3.10.3.8 | CÂMARAS DE INSPECÇÃO GERAL
| 'FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CAIXAS DE INSPECÇÃO GERAL, CONFORME PEÇAS DESENHADAS E PROJECTO DE AGUAS RESIDUAIS. | UN | 1 | 135 | 135
3.10.4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.10.4.1 | RALOS DE PAVIMENTO
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALOS DE PAVIMENTO, DE ACORDO COM O PROJECTO DE REDE DE AGUAS RESIDUAIS E PEÇAS DESENHADAS . | UN | 11 | 8.5 | 93.5
3.10.4.2 | GRELHAS DE PAVIMENTO EM PVC
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHAS DE PAVIMENTO, DE ACORDO COM O PROJECTO DE REDE DE AGUAS RESIDUAIS E PEÇAS DESENHADAS .
| 2m x 0,15m | UN | 1 | 45 | 45
| 4m x 0,15m | UN | 1 | 90 | 90
| 10m x 0,15m | UN | 2 | 135 | 270
3.10.4.3 | CALEIRAS EM CHAPA ZINCADA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALEIRAS, DE ACORDO COM O PROJECTO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS E PEÇAS DESENHADAS.
| Ø 90 | ML | 47 | 6.5 | 305.5
3.10.4.4 | TUBOS DE QUEDA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBAGEM EM CHAPA DE COR A ESCOLHER EM TUBOS DE QUEDA, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS E TRABALHOS, DE ACORDO COM O PROJECTO AGUAS PLUVIAIS.
| 'Ø 90 mm. | ML | 9 | 15 | 135
3.10.4.5 | RAMAIS E COLECTORES PREDIAIS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBAGEM EM PVC RÍGIDO - DIN PN4, EM RAMAIS E COLECTORES PREDIAIS, DE ACORDO COM O PROJECTO DE AGUAS PLUVIAIS, INCLUINDO ABERTURA E TAPANENTO DE VALA E ALMOFAMA EM AREIA.
| Ø 90 mm. | ML | 125 | 5.3 | 662.5
| Ø 200 mm. | ML | 11 | 11.36 | 124.96
| Ø 250 mm. | ML | 11 | 14.75 | 162.25
3.10.4.6 | GEODRENO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEODRENO COM FILTRO, DE ACORDO COM O PROJECTO DE AGUAS PLUVIAIS, INCLUINDO ABERTURA E TAPANENTO DE VALA E ALMOFAMA EM AREIA.
| Ø 125 mm. | ML | 80 | 15.98 | 1278.4
3.10.4.7 | CÂMARAS DE INSPECÇÃO
| FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTO E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE CAMARAS DE INSPECÇÃO CONFORME PEÇAS DESENHADAS E PROJECTO DE AGUAS PLUVIAIS. | UN | 6 | 135 | 810
3.10.4.8 | CÂMARAS DE REUNIÃO
| FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTO E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE CAMARAS DE REUNIÃO, CONFORME PEÇAS DESENHADAS E PROJECTO DE AGUAS PLUVIAIS. | UN | 1 | 75 | 75
20563.35
3.10.5 | DIVERSOS
3.10.5.1 | SISTEMA SOLAR
3.10.5.1.1 | AQUECIMENTO DE ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS MODELO ECO2000(BLOCO6)
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SITEMA SOLAR MODELO ECO 2000 OU EQUIVALENTE, CONSTITUIDO POR 6 PAINEIS SOLARES TERMODINAMICOS, COM POTÊNCIA ABSORVIDA: 1,230W E POTÊNCIA DEBITADA:9680W, COM TIPO DE ALIMENTAÇÃO:230 OU 400V, TIPO COMPRESSOR: SCROLL E COM UM TERMOAXCUMULADOR GALVANIZADO DE 2000 Lts | UN | 1 | 16596 | 16596
3.10.5.1.2 | KIT ELECTRICO COM 5,0KW - 400V(RESISTENCIA E TERMOSTATO). | UN | 1 | 396 | 396
3.10.5.2 | INFRAESTRUTURAS
| TUBO DE COBRE (TIPO REFRIGERAÇÃO) DEVIDAMENTE ISOLADO YERMICAMENTE (VALOR MÉDIO). | UN | 1 | 650 | 650
3.10.5.3 | COLECTORES
| ESTRUTURA FIXAÇÃO AO TELHADO, CENTRALINA, VASO EXPANÇÃO, BOMBA CIRCULADORA E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS COLECTORES SOLARES TÉRMICOS CONFORME LEGISLAÇÃO | UN | 9 | 371.11 | 3339.99
3.10.5.4 | ENERGIE
| ALUMINIOS DE FIXAÇÃO DE PAINEIS E PARAFUSOS EM INOX | UN | 1 | 350 | 350
3.10.5.5 | COLECTORES
| COLECTORES SOLARES UNIKO - UNISOL | UN | 9 | 199 | 1791 | 23122.99
| TOTAL ART. 3.10 |  |  |  | 43686.34 | 43686.34
4 | EQUIPAMENTOS FIXOS
4.1 | PEÇAS SANITÁRIAS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LOUÇAS SANITÁRIAS TIPO "VALADARES", INCLUINDO LIGAÇÕES, ACESSÓRIOS E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.
4.1.1 | LAVATÓRIO SÉRIE DEFICIENTES, REFª 78791002 COR BRANCO, INCLUINDO SUPORTE BASCULANTE PARA LAVATÓRIO EM AÇO INOX ESCOVADO REFª 55025000. | UN | 2 | 560.97 | 1121.94
4.1.2 | LAVATÓRIO DE EMBUTIR SÉRIE MIRAMAR REFª 18361 COR BRANCO. | UN | 30 | 54.34 | 1630.2
4.1.3 | SANITA TIPO BACIA NORMAL SÉRIE DEFICIENTES, DESCARGA AO CHÃO REFª 18063002 COR BRANCO, COM TAMPO PARA BACIA EM POLIESTER COR BRANCO. | UN | 6 | 270.07 | 1620.42
4.1.4 | SANITA TIPO BACIA SÉRIE EUROPA SUSPENSO REFª 18001 COR BRANCO, COM TAMPO PARA BACIA EM TERMODUR COR BRANCO. | UN | 18 | 104.91 | 1888.38
4.1.5 | URINOL SÉRIE FLÓRIDA COM RALO CERÂMICO REFª 18510 COM FERRAGEM REFª 55011 COR BRANCO. | UN | 13 | 174.89 | 2273.57
4.1.6 | BASE DE CHUVEIRO ACRÍLICA SÉRIE BAYONA 80*80, REFª 52402XX4 COR BRANCO. | UN | 34 | 121.95 | 4146.3
NOTA:
AS RESTANTES BASES DE CHUVEIRO SERÃO POR REBAIXAMENTO DO PAVIMENTO.
| TOTAL ART. 4.1 |  |  |  | 12680.81
4.2 | TORNEIRAS E FLUXÓMETROS
4.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE DEFICIENTES TIPO "VALADARES" REFª 50663000 E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | UN | 2 | 62.16 | 124.32
4.2.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TORNEIRA TEMPORIZADA PARA LAVATÓRIO TIPO "VALADARES" REFª 50667000 E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | UN | 30 | 34.33 | 1029.9
4.2.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FLUXÓMETRO PARA SANITA MODELO SCHELL 3/4", COM REGULADOR DE CAUDAL TIPO "VALADARES", REFª 55164000 E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | UN | 18 | 108.49 | 1952.82
4.2.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FLUXÓMETRO PARA URINOL MODELO SCHELL 1/2", COM REGULADOR DE CAUDAL TIPO "VALADARES" REFª 55166000 INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | UN | 13 | 66.43 | 863.59
4.2.5 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MISTURADORA DE BASE DE CHUVEIRO DE ENCASTRAR TIPO "VALADARES" REFª 50685322 E CHUVEIRO COM HASTE REFª 50689002 E TODOS OS TRBALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | UN | 54 | 53.83 | 2906.82
| TOTAL ART. 4.2 |  |  |  | 6877.45
4.3 | ACESSÓRIOS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA INST,. SANITÁRIAS E BALNEÁRIOS E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS:
4.3.1 | LAVATÓRIOS
4.3.1.1 | APOIO DE LAVATÓRIO DE DEFICIENTES EM AÇO INOX 32 MM CROMADO, COM RELEVO ANTI-DERRAPANTE TIPO "VALADARES" REFª 55054001/11 E/OU 55054002/12. | UN | 2 | 104.44 | 208.88
4.3.1.2 | DOSEADOR DE SABÃO PARA DEFICIENTES COM ALAVANCA TIPO "VALADARES" REFª 55139000. | UN | 2 | 169.84 | 339.68
4.3.1.3 | DOSEADOR DE BANCADA DE SABÃO EM AÇO INOX, TIPO "VALADARES" REFª 55139040. | UN | 25 | 32 | 800
4.3.1.4 | ALIMENTADOR/DISPENSADOR DE TOALHAS DE PAPEL, EM AÇO INOX TIPO "VALADARES" REFª 55144000. | UN | 22 | 52.8 | 1161.6
4.3.1.5 | CESTO PARA PAPEIS RECTÂNGULAR EM AÇO INOX TIPO "VALADARES" REFª 55141010. | UN | 31 | 86.95 | 2695.45
4.3.2 | SANITAS
4.3.2.1 | APOIO DE SANITA BASCULANTE, COM PORTA ROLO EM AÇO INOX 32MM CROMADO COM RELEVO ANTI-DERRAPANTE TIPO "VALADARES" REFª 55087010/20. | UN | 6 | 161.66 | 969.96
4.3.2.2 | APOIO PARA SANITA TIPO VALADARES REFª 55056001/11 E/OU 55056008/12. | UN | 2 | 112.19 | 224.38
4.3.2.3 | PORTA PIAÇABA EM AÇO INOX TIPO "VALADARES" REFª 55147000 INCLUINDO ESCOVA. | UN | 20 | 48.52 | 970.4
4.3.2.4 | PORTA ROLO DE 27 CM DE DIÂMETRO EM AÇO INOX TIPO "VALADARES", REFª 55146000. |  | 20 | 39.4 | 788
4.3.2.5 | CABIDE INDIVIDUAL TIPO "VALADARES" REFª 20001. | UN | 20 | 4.06 | 81.2
4.3.3 | DUCHES
4.3.3.1 | SABONETEIRA 13*10 CM TIPO "VALADARES" SÉRIE LIDER REFª 22400 COR BRANCO. | UN | 54 | 7.77 | 419.58
4.3.3.2 | TAPETE EM PVC TERMOLAMINADO DE ALTA DENSIDADE, ANTI-ALÉRGICO DE 80*80, TIPO "SPORTORION", COR CINZA. | UN | 34 | 16.5 | 561
4.3.3.3 | TAPETE EM PVC TERMOLAMINADO DE ALTA DENSIDADE, ANTI-ALÉRGICO DE 100*80, TIPO "SPORTORION", COR CINZA. | UN | 16 | 18.5 | 296
4.3.3.4 | BANCO REBATIVEL DE APOIO AO DUCHE, ESTRUTURA EM AÇO INOX DO TIPO "VALADARES" REFª 55059000. | UN | 6 | 373.9 | 2243.4
4.3.3.5 | VARÃO TELESCÓPICO E CORTINA DE CHUVEIRO OPACA, DE MONTAGEM OCULTA. | UN | 34 | 41 | 1394
4.3.3.6 | CABIDE INDIVIDUAL TIPO "VALADARES" REFª 20001. | UN | 41 | 4.06 | 166.46
| TOTAL ART. 4.3 |  |  |  | 13319.99
4.4 | DIVERSOS
4.4.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM (SPA) DO TIPO "PLÁSTICOS BUESOS II" REFª OLP-105 COM 2520*2180*980. | UN | 1 | 6240 | 6240
4.4.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TAMPO EM GRANITO "PEDRAS SALGADAS" A 0,03 M DE ESPESSURA, PARA EMBUTIR LAVATÓRIOS, CONFORME DEFINIDO EM PROJECTO DE ARQUITECTURA E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.
4.4.2.1 | PISO 0 | M2 | 3.61 | 110 | 397.1
4.4.2.2 | PIS0 -1 | M2 | 18.04 | 110 | 1984.4
4.4.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE COM 0,40 M, EM GRANITO "PEDRAS SALGADAS" A 0,03 M DE ESPESSURA, CONFORME DEFINIDO EM PROJECTO DE ARQUITECTURA E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.
4.4.3.1 | PISO 0 | M2 | 2.4 | 110 | 264
4.4.3.2 | PIS0 -1 | M2 | 11.31 | 110 | 1244.1
4.4.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESPELHO BASCULANTE DE 60*76 TIPO "VALADARES" REFª 50989020 E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | UN | 2 | 401.83 | 803.66
4.4.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ESPELHO BISELADO DE 6 MM DE ESPESSURA, SOBRE LAVATÓRIOS COM 0,80 DE ALTURA E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.
4.4.5.1 | PISO 0 | M2 | 4.81 | 85 | 408.85
4.4.5.2 | PISO -1 | M2 | 22.62 | 85 | 1922.7
4.4.6 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CACIFOS/BANCOS EM FIBRAS FONÓLICAS DE 10 MM , SOBRE ESTRUTURA DE AÇO INOX AISI 316 TIPO "SPORTORION", COR CINZA INCLUINDO FERRAGENS EM ÇO INOX, DOBRADIÇAS OCULTAS E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | ML | 62.8 | 101.67 | 6384.876
| TOTAL ART. 4.4 |  |  |  | 19649.686
5 | SISTEMA AUTOMATICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIOS FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ACORDO COM CADERNO DE ENCARGOS DE :
5.1 | EQUIPAMENTOS
5.1.1 | CENTRAL DE INCÊNDO ENDERAÇAVEL DE 1 LOOP FC330-A ECO 1 SIEMENS/ PROTECÇÃO24H | UN | 1 | 156.25 | 156.25
5.1.2 | BATERIA 12V 2.2 AH P24H | UN | 1 | 20 | 20
5.1.3 | SIRENES INTERIOR AGN 24.5 SIEMENS/ PROTECÇÃO24H | UN | 2 | 33 | 66
5.1.4 | SIRENE EXTERIOR BELLE | UN | 1 | 109.37 | 109.37
5.1.5 | DETECTORES ÓPTICO DE FUMOS OP320A SIEMENS/ PROTECÇÃO24H | UN | 33 | 21.57 | 711.81
5.1.6 | BOTÃO DE ALARME MANUAL DMA1131 SIEMENS/ PROTECÇÃO24H | UN | 7 | 15 | 105
5.1.7 | INSTALAÇÃO, ACESSORIA TÉCNICA, DESLOCAÇÕES E TESTES FINAIS | UN | 1 | 249 | 249
5.1.8 | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC DE 6 KG. DO TIPO (SAFELAND). | UN | 7 | 35 | 245
5.1.9 | CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS. ARMARIO DE PLASTICO (POLIPROPILLENO). TAMANHO DE 40 X 30 X 12 CM. COR BRANCO COM DUAS PRATELEIRAS. ENCERRAMENTO PRESSÃO. | UN | 3 | 20 | 60
| TOTAL ART. 5 |  |  |  | 1722.43
6 | DIVERSOS
6.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA BANCADA DO TIPO "DEM2" MODELO LIS RAL 9005 E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | UN | 214 | 7.48 | 1600.72
6.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO DE BAR EM GRANITO "PEDRAS SALGADAS" A 0,03 M DE ESPESSURA, ASSENTES EM BASE DE ALVENARIA DE TIJOLO 0,11*0,19*0,39, CONFORME DEFINIDO EM PROJECTO DE ARQUITECTURA E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | M2 | 3.7 | 120 | 444
6.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BANCADA DE BILHETEIRAS EM GRANITO "PEDRAS SALGADAS" A 0,03 M DE ESPESSURA, CONFORME DEFINIDO EM PROJECTO DE ARQUITECTURA E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | M2 | 1.15 | 110 | 126.5
6.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VEDAÇÃO EM PAINEL ELETROSOLDADO DO TIPO "FDREDES", OU EQUIVALENTE, COR CINZENTO (ALTURA 2,00 M), INCLUINDO POSTES MATÁLICOS DE FIXAÇÃO QUADRADOS "FDREDES" E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | ML | 547 | 50 | 27350
6.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO, TIPO "VEDARAME", BAKEART, MODELO NYLOFOR F OU EQUIVALENTE, COR CINZENTO E TODOS OS TRABALHOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. | UN | 1 | 1100 | 1100
| TOTAL ART. 6 |  |  |  | 30621.22
[7 empty] | TOTAL DOS ARTIGOS | 153062.7174
1196126.501
8 | INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS
EDIFÍCIO
8.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉCTRICA - QUADROS ELÉCTRICOS EQUIPADOS SEGUNDO ESQUEMA ELÉCTRICO:
8.1.1 | ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO PARA SER ALOJADO A EQUIPA DE MEDIDA, TIPO BTE, INCLUINDO PLATINES DE FIXAÇÃO PAR CONTADORES, TI´S, CORTA CIRCUITOS FUSIVEIS DE APC. | UN | 1 | 1132 | 1132
8.1.2 | Q.G.E. | UN | 1 | 10769.44 | 10769.44
8.1.3 | Q.U.P.S. | UN | 1 | 1997.14 | 1997.14
8.1.4 | Q.U.P.S.2 | UN | 1 | 1045 | 1045
8.1.5 | Q.U.P.1 | UN | 1 | 2498.04 | 2498.04
8.1.6 | Q.BAR | UN | 1 | 1665.1 | 1665.1
8.1.6 | Q.TÉCNICO | UN | 1 | 1096.78 | 1096.78
8.1.7 | PAINEL DE ILUMINAÇÃO | UN | 1 | 3109.49 | 3109.49
8.1.8 | ALIMENTADORES ENFIADOS EM TUBOS OU CALHAS, OU ASSENTE EM CAMINHO DE CABOS OU Á VISTA SOBRE BRAÇADEIRAS DO TIPO:
8.1.8.1 | XV-R1G185 | M | 330 | 33.45 | 11038.5
8.1.8.2 | XV-R1G95 | M | 110 | 17.25 | 1897.5
8.1.8.3 | XV-R3x50+25 | M | 65 | 27.42 | 1782.3
8.1.8.4 | XV-R3x35+2G16 | M | 50 | 19.15 | 957.5
8.1.8.5 | XAV-R5G16 | M | 920 | 14.26 | 13119.2
8.1.8.6 | XV-R5G10 | M | 35 | 7.98 | 279.3
8.1.8.7 | H07RN-F5G10 | M | 60 | 8.56 | 513.6
8.1.8.8 | H07RN-F5G6 | M | 70 | 4.75 | 332.5
8.1.8.9 | XV-R5G6 | M | 21 | 6.5 | 136.5
8.1.8.10 | PYROBELCA 2x2,5 | M | 90 | 4.26 | 383.4
8.1.8.11 | LVAV 3x185+95 (INCLUINDO ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS EM TERRA COM PERFIL TIPO BT COM 0,80x0,50 M EM TERRENO DE QUALQUER NATUREZA INCLUINDO AREIA, FITA E REDE DE SINALIZAÇÃO. | M | 60 | 15 | 900
8.1.8.12 | TERMINAÇÕES E LIGAÇÕES ELÉCTRICAS DE CABOS TRIFÁSICOS DO TIPO LVAV 3x185+95 MM2. | UN | 2 | 33.21 | 66.42
8.1.9 | TUBOS/CAMINHOS DE CABOS EMBEBIDOS OU Á VISTA SOBRE TECTOS FALSOS
8.1.9.1 | VD 32 (LIVRE DE HALOGÉNIO) | M | 20 | 2.15 | 43
8.1.9.2 | VD 40 (LIVRE DE HALOGÉNIO) | M | 134 | 3.15 | 422.1
8.1.9.3 | VD 50 (LIVRE DE HALOGÉNIO) | M | 75 | 4.15 | 311.25
8.1.9.4 | P.V.C 125 (ENTERRADO) | M | 1810 | 3.06 | 5538.6
8.1.9.5 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UMA CALHA DLP 100x50 COM SEPARADOR. | M | 6 | 21.22 | 127.32
8.1.9.6 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UMA CAIXA DE VISITA PARA PASSAGEM DE CABOS COM DIMENSÕES 800x800x870 EQUIPADA COM TAMPA D400. | UN | 12 | 378 | 4536
8.1.10 | SISTEMA DE TERRAS E SISTEMA DE PROTECÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
8.1.10.1 | REDE DE TERRAS
8.1.10.1.1 | FITA AÇO GALV5052/225 30x30,5 FT REF.5019133 | M | 2100 | 5.13 | 10773
8.1.10.1.2 | FITA AÇO GALV 30x30,5 FT REF.5020956 | M | 250 | 4.26 | 1065
8.1.10.1.3 | ESPAÇADOR 1811 FT | UN | 700 | 3.34 | 2338
8.1.10.1.4 | LIGADOR 1814 FT | UN | 80 | 6.11 | 488.8
8.1.10.1.5 | ELETRODOS TERRA 218/20 FT | UN | 43 | 26.63 | 1145.09
8.1.10.1.6 | PONTEIRAS 1819/20 TG | UN | 43 | 1.27 | 54.61
8.1.10.1.7 | LIGADOR 2760/20 FT | UN | 43 | 7.41 | 318.63
8.1.10.1.8 | CRUZETA CABO 8/10 FT | UN | 1 | 6.75 | 6.75
8.1.10.1.9 | PONTO TERRA 205/B-M10-VA4A | UN | 1 | 44.25 | 44.25
8.1.10.1.10 | TERMINAL 5011 | UN | 1 | 174.18 | 174.18
8.1.10.1.11 | CONECTOR 5001/DIN ZN/FT | UN | 1 | 232.13 | 232.13
8.1.10.1.12 | LIGADOR BIMETÁLICO 233/ZV CU/VA | UN | 1 | 13.99 | 13.99
8.1.10.2 | DERIVAÇÃO/CAPTAÇÃO
8.1.10.2.1 | CABO AÇO GALV RD 8 FT | M | 270 | 2.14 | 577.8
8.1.10.2.2 | LIGADOR VARIO 249/ST FT | UN | 16 | 4.42 | 70.72
| TOTAL ART. 8.1 |  |  |  | 83000.93
8.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO:
8.2.1 | TUBOS EMBEBIDOS OU Á VISTA SOBRE TECTO FALSOS:
8.2.1.1 | VD 20, MONTAGEM SALIENTE SOBRE BRAÇADEIRAS (LIVRE DE HALOGÉNIO) | M | 2150 | 1.2 | 2580
8.2.1.2 | VD 20, MONTAGEM EMBEBIDA (LIVRE DE HALOGÉNIO) | M | 25 | 1.2 | 30
8.2.2 | CAIXAS COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS:
8.2.2.1 | CAIXAS EMBEBIDAS DO TIPO: CAIXA DE APARELHAGEM | UN | 18 | 1.07 | 19.26
8.2.2.2 | CAIXAS EMBEBIDAS DO TIPO: CAIXA DE DERIVAÇÃO | UN | 16 | 4.25 | 68
8.2.3 | APARELHAGEM DE MANOBRA EMBEBIDA DA MOSAIC DE LEGRAND OU EQUIVALENTE DO TIPO:
8.2.3.1 | BOTÃO DE PRESSÃO ESTANQUE IP55 TIPO PLEXO55 | UN | 41 | 5.37 | 220.17
8.2.3.2 | BOTÃO DE PRESSÃO TIPO MOSAIC BR | UN | 18 | 5.71 | 102.78
8.2.4 | CONDUTORES/CABOS ENFIADOS EM TUBOS OU CALHA OU ASSENTE EM CAMINHO DE CABOS OU Á VISTA SOBRE BRAÇADEIRAS DO TIPO:
8.2.4.1 | XV-U3G1,5 | M | 2350 | 1.8 | 4230
8.2.5 | ARMADURAS, EQUIPADAS COM AS LÂMPADAS NECESSÁRIAS E RESPECTIVOS TRANSFORMADORES QUANDO EXISTIR DO TIPO:
8.2.5.1 | A1 | UN | 25 | 76.15 | 1903.75
8.2.5.2 | A2 | UN | 54 | 71.27 | 3848.58
8.2.5.3 | A3 | UN | 12 | 34.44 | 413.28
8.2.5.4 | A4 | UN | 27 | 48.26 | 1303.02
8.2.5.5 | A5 | UN | 46 | 103.53 | 4762.38
8.2.5.6 | A6 | UN | 6 | 203.54 | 1221.24
8.2.5.7 | A7 | UN | 1 | 190.53 | 190.53
| TOTAL ART. 8.2 |  |  |  | 20892.99
8.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TOMADAS E EQUIPAMENTO:
8.3.1 | TUBOS EMBEBIDOS OU Á VISTA SOBRE TECTO FALSOS:
8.3.1.1 | VD 20 (LIVRE DE HALOGÉNIO) | M | 1250 | 1.2 | 1500
8.3.1.2 | VD 25 (LIVRE DE HALOGÉNIO) | M | 50 | 1.33 | 66.5
8.3.1.3 | CORRUGADO DUPLA PAREDE 50 MM | M | 55 | 1.75 | 96.25
8.3.2 | CAIXAS COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS:
8.3.2.1 | CAIXAS EMBEBIDAS MUNIDAS DO TIPO: CAIXA DE APARELHAGEM FUNDAS | UN | 29 | 1.16 | 33.64
8.3.2.2 | CAIXAS EMBEBIDAS EM BAQUELITE, MUNIDAS COM BATENTES E PLACAS DE TERMINAIS DO TIPO: CAIXA DE DERIVAÇÃO | UN | 6 | 3.6 | 21.6
8.3.2.3 | CAIXAS ESTANQUE SALIENTE MUNIDAS COM PLACAS TERMINAIS DO TIPO: CAIXA DE DERIVAÇÃO | UN | 58 | 4.25 | 246.5
8.3.3 | APARELHAGEM DE MANOBRA EMBEBIDA DA MOSAIC DA LEGRAND OU EQUIVALENTE:
8.3.3.1 | TOMADAS SCHUKO COM ÁLVEOLOS PROTEGIDOS | UN | 35 | 5.44 | 190.4
8.3.3.2 | TOMADAS SCHUKO UPS COM ENCRAVAMENTO E ESPELHO CENTRAL VERMELHO | UN | 2 | 5.44 | 10.88
8.3.3.3 | TOMADAS SCHUKO ESTANQUE SALIENTE IP44 | UN | 47 | 6.21 | 291.87
8.3.3.4 | TOMADAS ESTANQUE SALIENTE TRIF. 32A IP44 | UN | 1 | 6.31 | 6.31
8.3.3.5 | TOMADA COM TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO, 230-230V, 1000VA, CLASSE II, MONTAGEM SALIENTE | UN | 14 | 197.5 | 2765
8.3.3.6 | SECADOR DE MÃOS/CABELO, COM ACABAMENTO EM PORCELANA VITRIFICADA BRANCA, MODELO SANIFLOW COM BOTÃO, REF SCOO85HT, POTÊNCIA 1000 W. | UN | 9 | 434 | 3906
8.3.3.7 | TOMADA DE CORTE GERAL | UN | 2 | 145.78 | 291.56
8.3.4 | CONDUTORES/CABOS ENFIADOS EM TUBOS OU CALHA OU ASSENTE EM CAMINHO DE CABOS OU A VISTA SOBRE BRAÇADEIRAS DO TIPO:
8.3.4.1 | XV-U3G2,5 | M | 1300 | 1.9 | 2470
8.3.4.2 | XV-U5G4 | M | 55 | 2.12 | 116.6
| TOTAL ART. 8.3 |  |  |  | 12013.11
8.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA/SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA:
8.4.1 | TUBOS EMBEBIDOS OU Á VISTA SOBRE TECTO FALSOS:
8.4.1.1 | VD 20 (LIVRE DE HALOGÉNIO) | M | 1050 | 1.2 | 1260
8.4.2 | CAIXAS COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS:
8.4.2.1 | CAIXAS ESTANQUE SALIENTE MUNIDAS COM BATENTES E PLACAS DE TERMINAIS DO TIPO: CAIXA DE DERIVAÇÃO | UN | 65 | 4.25 | 276.25
8.4.3 | CONDUTORES/CABOS ENFIADOS EM TUBOS OU CALHA OU ASSENTE EM CAMINHO DE CABOS OU A VISTA SOBRE BRAÇADEIRA DO TIPO:
8.4.3.1 | XV-U3G1,5 | M | 790 | 1.8 | 1422
8.4.4 | ARMADURAS EQUIPADAS COM OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS DO TIPO:
8.4.4.1 | S1 | UN | 41 | 79.2 | 3247.2
8.4.4.2 | S2 | UN | 10 | 68.2 | 682
8.4.4.3 | S3 | UN | 2 | 82.12 | 164.24
8.4.4.4 | S4 | UN | 8 | 82.12 | 656.96
8.4.4.5 | UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA ININTERRUPTA, TRIFÁSICA MODELO SENTRY MULTISTANDART ST20 DE 20 KVA DA AROS, COM EXPANSÃO DE BATERIAS PARA UMA AUTONOMIA DE 60 MINUTOS OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 8400 | 8400
| TOTAL ART. 8.4 |  |  |  | 16108.65
8.5 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES:
8.5.1 | TUBOS EMBEBIDOS OU Á VISTA SOBRE TECTO FALSOS:
8.5.1.1 | VD 25 (LIVRE DE HALOGÉNIO) | M | 222 | 1.33 | 295.26
8.5.2 | CAIXAS COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS:
8.5.2.1 | CAIXA DE APARELHAGEM (L1) | U N | 14 | 1.18 | 16.52
8.5.2.2 | I3 | UN | 1 | 4 | 4
8.5.2.3 | CAIXA ATE EXTERIOR (SEM TOMADAS) TIPO C1, DEVIDAMENTE EQUIPADA | U N | 1 | 96.48 | 96.48
8.5.2.4 | CAIXA DE MOLDE ATI DA HAGER OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 30 | 30
8.5.3 | EQUIPAMENTO
8.5.3.1 | ATI DE 8 SAÍDAS, COMPLETAMENTE EQUIPADO, INCLUINDO ARO E TAMPA | UN | 1 | 450 | 450
8.5.3.2 | CONJUNTO DE ANTENAS TV TERRESTRE COM AMPLIFICAÇÃO, MASTRO DE SUPORTE, FICHAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E LIGAÇÃO, PARA RECEPÇÃO DE 4 CANAISTERRESTRES PORTUGUESES, FM E CATV | VG | 1 | 650 | 650
8.5.3.3 | DESCARREGADOR DE SOBRETENSÕES COAXIAL | UN | 1 | 64 | 64
8.5.4 | APARELHAGEM DE MANOBRA EMBEBIDA DA VALENA DA LEGRAND DO TIPO:
8.5.4.1 | TOMADAS TV-R/SAT- TERMINAL | UN | 7 | 27 | 189
8.5.4.2 | TOMADAS RJ45 DE 8 CONTACTOS CATEGORIA 5 UTP | UN | 7 | 18 | 126
8.5.5 | CONDUTORES/CABOS ENFIADOS EM TUBOS OU CALHA OU ASSENTE EM CAMINHO DE CABOS OU A VISTA SOBRE BRAÇADEIRAS DO TIPO:
8.5.5.1 | UTP 4x2x0,6 CAT 5e (ZH) | M | 230 | 1.27 | 292.1
8.5.5.2 | COAXIAL RG6 (ZH) | M | 245 | 1.49 | 365.05
8.5.5.3 | TERRA DE PROTECÇÃO
8.5.5.3.1 | TUBO VD 25 | M | 12 | 1.33 | 15.96
8.5.5.3.2 | CONDUTOR ENTUBADO DO TIPO: H07V-U1G2,5 MM2 | M | 50 | 1.08 | 54
8.5.5.3.3 | CONDUTOR ENTUBADO DO TIPO: H07V-U1G16 MM2 | M | 20 | 2.94 | 58.8
8.5.5.4 | VALAS
8.5.5.4.1 | ABERTURA E TAPAMENTO DE VALA, EM TERRENO DE QUALQUER NATUREZA, COM 0,80 M DE PROFUNDIDADE, INCLUINDO AREIA FINA, FITA E REDE SINALIZADORA | M | 90 | 6.5 | 585
8.5.5.4.2 | FORNECIMENTO E MOTAGEM DE CAIXA DE VISITA PARA PASSAGEM DE CABOS COM DIMENSÕES 800x800x870 EQUIPADA COM TAMPA D400 | UN | 3 | 378 | 1134
8.5.5.5 | TUBAGEM ENTERRADA EM VALA
8.5.5.5.1 | PEAD 32 | M | 104 | 2 | 208
8.5.5.5.2 | PEAD 40 | M | 156 | 2.2 | 343.2
8.5.5.5.3 | PEAD 63 | M | 390 | 2.48 | 967.2
| TOTAL ART. 8.5 |  |  |  | 5944.57
8.6 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE PRESENÇA SEM FONIA DE SINALIZAÇÃO:
8.6.1 | TUBOS EMBEBIDOS OU A VISTA SOBRE TECTO FALSOS:
8.6.1.1 | VD 20 | M | 318 | 1.2 | 381.6
8.6.1.2 | VD 25 | M | 64 | 2.2 | 140.8
8.6.2 | CAIXAS COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIO:
8.6.2.1 | CAIXA DE APARELHAGEM FUNDAS | UN | 21 | 1.16 | 24.36
8.6.3 | CONDUTORES/CABOS ENFIADOS OU CALHA OU ASSENTE EM CAMINHO DE CABOS OU A VISTA SOBRE BRAÇADEIRAS DO TIPO:
8.6.3.1 | JY (STY(2x2xO,8)) | M | 85 | 2.18 | 185.3
8.6.3.2 | UTP CAT 5E (2x2x0,5) | M | 265 | 1.56 | 413.4
8.6.3.3 | XV-U3G2,5 | M | 60 | 1.9 | 114
8.6.4 | DIVERSOS
8.6.4.1 | KIT DE BUS | UN | 1 | 539.7 | 539.7
8.6.4.2 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO | UN | 1 | 268.65 | 268.65
8.6.4.3 | CONSOLA PRINC. PROG. BASE, COM RJ45 | UN | 1 | 912.15 | 912.15
8.6.4.4 | CX. LIG. CONSOLA | UN | 1 | 274.76 | 274.76
8.6.4.5 | INTERFACE PROG. BASE - 2 DIR | UN | 1 | 385.65 | 385.65
8.6.4.6 | INTERFACE PROG. BASE - 4 DIR | UN | 2 | 386.65 | 773.3
8.6.4.7 | BLOCO DE PORTA PROG. BASE | UN | 7 | 18.25 | 127.75
8.6.4.8 | SINALIZ. CORREDOR PORG. BASE | UN | 7 | 12.66 | 88.62
8.6.4.9 | TOMADA PARA PÊRA OU ALARME BIO | UN | 1 | 14.25 | 14.25
8.6.4.10 | PÊRA COM FICHA E CABO | UN | 1 | 17.21 | 17.21
8.6.4.11 | BOTÃO CHAMADA WC | UN | 6 | 20.46 | 122.76
| TOTAL ART. 8.6 |  |  |  | 4784.26
8.7 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOM:
8.7.1 | TUBOS EMBEBIDOS OU A VISTA SOBRE TECTO FALSOS:
8.7.1.1 | VD 20 | M | 87 | 1.2 | 104.4
8.7.2 | CONDUTORES/CABOS ENFIADOS EM TUBOS OU CALHA OU ASSENTE EM CAMINHOS DE CABOS OU A VISTA SOBRE BRAÇADEIRAS DO TIPO:
8.7.2.1 | FVV-3x1,5 | M | 117 | 2.18 | 255.06
8.7.2.2 | CABO MICROFONE | M | 30 | 1.56 | 46.8
8.7.3 | DIVERSOS
8.7.3.1 | CENTRAL DE SOM AMPLIFICADORA | UN | 1 | 1234 | 1234
8.7.3.2 | POTENCIOMETRO | UN | 1 | 134 | 134
8.7.3.3 | MICROFONE | UN | 1 | 73.7 | 73.7
8.7.3.4 | ALTIFALANTE | UN | 6 | 94.19 | 565.14
8.7.3.5 | ALTIFALANTE, PARA MONTAGEM NO EXTERIOR | UN | 4 | 98.45 | 393.8
8.7.3.6 | CAIXAS ESTANQUE SALIENTE MUNIDAS COM BATENTES E PLACAS DE TERMINAIS DO TIPO : CAIXA DE DERIVAÇÃO. | UN | 9 | 4.25 | 38.25
| TOTAL ART. 8.7 |  |  |  | 2845.15
8.8 | DIVERSOS
8.8.1 | FORNECIMENTO DE TELAS FINAIS EM 2 EXEMPLARES DE TODAS AS ESPECIALIDADES. | VG | 1 | 250 | 250
8.8.2 | CERTIFICAÇÕES DAS INSTALAÇÕES JUNTO DAS ENTIDADES COMPETENTES (CERTIEL+ITED), INCLUINDO TODOS OS DOCUMENTOS E TERMO DE RESPONSABILIDADE, DE TODAS AS ESPECIALIDADES. | VG | 1 | 500 | 500
8.8.3 | FORNECIMENTO DE FICHAS TÉCNICAS DO MATERIAL INSTALADO E RESPECTIVAS GARANTIAS E CERTIFICADOS, ORGANIZADOS NUMA PASTA. | VG | 1 | 150 | 150
8.8.4 | FORNECIMENTO DE RELATÓRIO COM TESTES DO MATERIAL INSTALADO, DE TODAS AS ESPECIALIDADES. | VG | 1 | 250 | 250
8.8.5 | ACESSORIA TÉCNICA COM FORMAÇÃO DE UTILIZADORES E/OU RESPONSÁVEIS A INDICAR PELO DONO DE OBRA, SOBRE OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INSTALADOS INCLUINDO INFORMAÇÃO SOBRE OS SISTEMAS E LIGAÇÃO/DESLIGAÇÃO/REGULAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO EDIFÍCIO E SOBRE O SISTEMA DE COLOCAÇÃO EM REPOUSO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA FORA DAS HORAS DE ABERTURA AO PÚBLICO. | VG | 1 | 250 | 250
8.8.6 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ETIQUETAS COM A DESIGNAÇÃO DE TODOS OS QUADROS ELÉCTRICOS NA PORTA EXTERIOR DOS MESMOS. | VG | 1 | 250 | 250
8.8.7 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | VG | 1 | 250 | 250
| TOTAL ART. 8.8 |  |  |  | 1900
EXTERIOR - GRANDE CAMPO DE JOGOS
8.9 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉCTRICA:
8.9.1 | QUADROS ELÉCTRICOS EQUIPADOS SEGUNDO ESQUEMA ELÉCTRICO
8.9.1.1 | A.T. (TORRE 36 M) | UN | 4 | 2732.67 | 10930.68
8.9.2 | ALIMENTADORES ENFIADOS EM TUBOS OU CALHAS, OU ASSENTE EM CAMINHO DE CABOS OU Á VISTA SOBRE BRAÇADEIRAS DO TIPO:
8.9.2.1 | XAV-R3X50+2G25 | M | 656 | 29.23 | 19174.88
| TOTAL ART. 8.9 |  |  |  | 30105.56
8.10 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO:
8.10.1 | CONDUTORES/CABOS ENFIADOS EM TUBOS OU CALHAS, OU ASSENTE EM CAMINHO DE CABOS OU Á VISTA SOBRE BRAÇADEIRAS DO TIPO:
8.10.1.1 | CABO BUS EIB-J(ST) Y2x2x0;8 TÉBIS TG 018 | M | 850 | 2.4 | 2040
8.10.1.2 | XV-U4G4 | M | 1920 | 3.12 | 5990.4
8.10.2 | ARMADURAS, EQUIPADAS COM AS LÂMPADAS NECESSÁRIAS E RESPECTIVOS TRANSFORMADORES QUANDO EXISTIR DO TIPO:
8.10.2.1 | L1 | UN | 6 | 1053.28 | 6319.68
8.10.2.2 | L2 | UN | 7 | 1060.64 | 7424.48
8.10.2.3 | L3 | UN | 3 | 1065.56 | 3196.68
8.10.2.4 | L4 | UN | 1 | 1063.56 | 1063.56
8.10.2.5 | L5 | UN | 1 | 1043.28 | 1043.28
8.10.2.6 | L6 | UN | 4 | 658 | 2632
8.10.2.7 | TORRE 36 M | UN | 2 | 42480 | 84960
| TOTAL ART. 8.10 |  |  |  | 114670.08 |  | TOTAL DOS ARTIGOS | 292265.3
1488391.801
| TOTAL |  |  |  | 1488391.801